**Kanalisationsgesuch** zu Baugesuch Nr. …………

Gesuch und entsprechende Pläne (Situation/Umgebung) 4-fach an die Baudirektion einreichen / Musterplan siehe Formularrückseite

**Gesuchsteller/-in:**

Name, Vorname / Firma Tel.-Nr.

Jetzige Adresse: Strasse, Nr., PLZ, Ort

**Bauvorhaben:**

Bezeichnung

Strasse / Flurname Grundbuch-Nr.

**Grundeigentümer:**

Name, Vorname / Firma Tel.-Nr.

Adresse: Strasse, Nr., PLZ, Ort

**Planverfasser:**

Name, Vorname / Firma Tel.-Nr.

Adresse: Strasse, Nr., PLZ, Ort

**Angaben zum Gesuch:**

**1.** **Kanalisationsanschluss**  Mischsystem  Schmutzwasser  Neu  Sanierung

Trennsystem  Meteorwasser  Neu  Sanierung

**2.** **An die Kanalisation angeschlossene Flächen** von Zufahrten und Plätzen

(Hartbelag, / Angaben in Situation oder Umgebungsplan / Berechnung und Muster siehe Formularrückseite)

2.1 *Übertrag von Formularrückseite*  Oberflächenwasser  m²

**3.** **Durch die öffentliche Kanalisation** **abzuleitende Wassermenge**

3.1 *Übertrag von Formularrückseite*  Schmutzwasser ca. lt/s

3.2 *Übertrag von Formularrückseite*  Meteorwasser (Dach etc.) ca. lt/s

(ohne Flächen mit Versickerung / Retension)

**4.** **Regenwassernutzung**  Nein  Ja, für  Garten  WC  Waschen       m³ Tankinhalt

**Unterschrift des Projektverfassers:**

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

**Bewilligung:**

Kanalisationsbewilligung erteilt:

Datum: Stempel und Unterschrift:

Mit der Erteilung der Bewilligung übernimmt die Stadt Grenchen keine Verantwortung für die Richtigkeit der Berechnungen.

*Kanalisationsgesuch / April 2015*

**Schmutzwasseranfall:** Auch bei Umbauten ist die gesamte abzuleitende Schmutzwassermenge der Liegenschaft anzugeben.

Anzahl Apparate (Schmutzwasserwerte = DU)

    Spültisch (0.8)     Waschtisch, -becken (0.5)     Waschmaschine (0.8)

    Bidet, Urinal (0.5)     WC bis 7.5 l Spülwasser (2.0)     Bodenablauf < DN 70 (1.5)

    Dusche (0.6)     WC bis 9 l Spülwasser (2.5)     Bodenablauf > DN 70 (2.5)

    Badewanne (0.8)     Waschtrog (0.8)

TOTAL Schmutzwasserwerte       DU (Design Unit)  ca. lt/s

*(auf Vorderseite in Ziffer 3.1 übertragen)*


**Meteorwasseranfall:** Auch bei Umbauten ist die gesamte abzuleitende Meteorwassermenge der Liegenschaft anzugeben.

Berechnungstabelle

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teileinzugsgebiete | | | Flächen in m² | | |
| Nr. | Einzugsgebiet | Material der Oberflächen | Gebäude  Dach, Balkon, etc | Umgebung angeschlossen | Umgebung nicht angeschlossen |
| 1 | Schrägdach |  |  | **--** | **--** |
| 2 | Flachdach (Kies) |  |  | **--** | **--** |
| 3 | Flachdach (begrünt) |  |  | **--** | **--** |
| 4 | Zufahrt, Strasse |  | **--** |  |  |
| 5 | Hauszugang |  | **--** |  |  |
| 6 | Plätze, Wege |  | **--** |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL  an öffentliche Kanalisation angeschlossene Flächen | | *in Ziffer 3.2 übertragen* | *in Ziffer 2.1 übertragen* | **--** |

|  |  |
| --- | --- |
| X | *Die Nummern der Teileinzugsgebiete (Tabelle oben) müssen auf dem Gesuchs-Plan (Situation /Umgebung) ersichtlich sein!* |

Musterplan für die Berechnungstabelle



min.